## HB系列不锈钢耐腐蚀泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） |  | 扬程H(m) |  |  |  |  |  |  |  | 汽蚀余量（m） | 电机功率kw） | 转速（r/min） | 电压（v） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 | 流量Q( m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40HB-13 | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 |  |  |  |  |
| 40HB-13A | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 |  |  |  |  |
| 50HB-18 | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 1.5 | 4.3 | 9 | 13 | 15.5 | 16.5 | 17.6 |  |  |  |  |
| 50HB-22 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 3.5 | 2.2 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |
| 52HB-23 | 50 | 32 | H | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 |  |  |  |  |
| 50HB-25 | 50 | 40 | H | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 3.5 | 3 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 5 | 12 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 |  |  |  |  |
| 50HB-28 | 50 | 32 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | 2.2 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |  |  |  |  |
| 50HB-32 | 50 | 32 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 3.5 | 3 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |  |
| 50HB-38 | 50 | 32 | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 3.5 | 4 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 |  |  |  |  |
| 65HB-28 | 65 | 50 | H | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 3.5 | 4 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 14 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 |  |  |  |  |
| 65HB-32 | 65 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 |  |  |  |  |
| 65HB-40 | 65 | 40 | H | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 |  |  |  |  |
| 65HB-50 | 65 | 40 | H | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 12 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 |  |  |  |  |
| 80HB-13 | 80 | 65 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | 2.2 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 |  |  |  |  |