LW系列无堵塞直立式排污泵性能参数表

| 型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬 程(m) | 功率（kW） | 转速(r/min) | 效 率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.1 |
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
| 40-15-32-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
| 60-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
| 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
| 150-160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |