WFB系列无密封自控自吸泵性能参数表

| 型号 | 流量(m3/h) | 扬程（m） | 转速（r/min） | 配用功率（kW） | 吸液口径（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16WFB-A | 1.1 | 6.5 | 2900. | 0.75 | 16 |
| 25WFB-A | 3.6 | 25 | 2900 | 3 | 25 |
| 32WFB-A | 6.5 | 10.5 | 2900 | 1.5 | 32 |
| 40WFB-A | 8.5 | 23 | 2900 | 4 | 40 |
| 40WFB-A1 | 13.5 | 18 | 2900 | 3 | 40 |
| 40WFB-A2 | 8 | 13 | 2900 | 2.2 | 40 |
| 40WFB-A3 | 14 | 8 | 2900 | 2.2 | 40 |
| 50WFB-A | 12.5 | 26 | 2900 | 5.5 | 40 |
| 50WFB-A1 | 10.5 | 20.5 | 2900 | 3 | 50 |
| 50WFB-AD | 6.3 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
| 50WFB-AD1 | 10 | 6 | 1450 | 1.5 | 50 |
| 50WFB-B | 11 | 38 | 1450 | 11 | 50 |
| 50WFB-B1 | 12 | 31 | 2900 | 7.5 | 50 |
| 50WFB-B2 | 10 | 26.5 | 2900 | 4 | 50 |
| 50WFB-B3 | 6.4 | 14 | 2900 | 2.2 | 50 |
| 50WFB-C | 12 | 56 | 2900 | 15 | 50 |
| 50WFB-C1 | 10 | 46 | 2900 | 7.5 | 50 |
| 50WFB-C2 | 12 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |
| 50WFB-CD | 6 | 18 | 2900 | 3 | 50 |
| 50WFB-E | 12 | 80 | 1450 | 18.5 | 50 |
| 50WFB-E1 | 12 | 62 | 2900 | 15 | 50 |
| 50WFB-E2 | 6.3 | 25 | 2900 | 3 | 50 |
| 65WFB-A | 20 | 26 | 2900 | 7.5 | 65 |
| 65WFB-A1 | 21 | 20 | 2900 | 5.5 | 65 |
| 65WFB-AS | 12 | 11 | 2900 | 3 | 65 |
| 65WFB-B | 25 | 38 | 1450 | 11 | 65 |
| 65WFB-B1 | 20 | 26 | 2900 | 7.5 | 65 |
| 65WFB-BD | 12 | 14 | 2900 | 4 | 65 |
| 65WFB-C | 25 | 56 | 1450 | 18.5 | 65 |
| 65WFB-C1 | 22 | 14 | 2900 | 15 | 65 |
| 65WFB-C2 | 12.5 | 18 | 2900 | 4 | 65 |
| 65WFB-E | 25 | 80 | 2900 | 30 | 65 |
| 65WFB-E1 | 21 | 64 | 2900 | 18.5 | 65 |
| 65WFB-E2 | 20 | 55 | 2900 | 18.5 | 65 |
| 65WFB-E3 | 12.5 | 26 | 2900 | 7.5 | 65 |
| 65WFB-F | 25 | 125 | 2900 | 45 | 65 |
| 65WFB-F1 | 21.5 | 95 | 2900 | 45 | 65 |
| 65WFB-F2 | 12.5 | 37 | 2900 | 7.5 | 65 |
| 65WFB-F3 | 9 | 30 | 2900 | 5.5 | 65 |
| 65WFB-A | 24 | 24 | 2900 | 11 | 65 |
| 80WFB-AD | 10.5 | 10.5 | 2900 | 4 | 80 |
| 80WFB-B | 35 | 35 | 2900 | 15 | 80 |
| 80WFB-BD | 13 | 13 | 2900 | 5.5 | 80 |
| 80WFB-C | 5.5 | 5.5 | 2900 | 22 | 80 |
| 80WFB-C1 | 38 | 38 | 2900 | 15 | 80 |
| 80WFB-C2 | 46 | 46 | 2900 | 15 | 80 |
| 80WFB-C3 | 18 | 18 | 2900 | 7.5 | 80 |
| 80WFB-CD | 14 | 14 | 1450 | 5.5 | 80 |
| 80WFB-CD | 12 | 12 | 1450 | 5.5 | 80 |
| 80WFB-E | 80 | 80 | 2900 | 37 | 80 |
| 80WFB-E1 | 60 | 60 | 2900 | 18.5 | 80 |
| 80WFB-E1 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 |
| 80WFB-E2 | 26 | 26 | 2900 | 11 | 80 |
| 80WFB-E3 | 22 | 22 | 2900 | 5.5 | 80 |
| 80WFB-E3 | 18 | 18 | 2900 | 55 | 80 |
| 80WFB-F | 120 | 120 | 2900 | 55 | 80 |
| 80WFB-F1 | 95 | 95 | 2900 | 45 | 80 |
| 80WFB-F2 | 36 | 36 | 2900 | 11 | 80 |
| 80WFB-F3 | 30 | 30 | 2900 | 11 | 80 |
| 100WFB-A | 22 | 22 | 2900 | 18.5 | 100 |
| 100WFB-AD | 50 | 10 | 1450 | 7.2 | 100 |
| 100WFB-B | 100 | 32 | 2900 | 22 | 100 |
| 100WFB-BD | 50 | 13 | 2900 | 11 | 100 |
| 100WFB-C | 80 | 48 | 2900 | 37 | 100 |
| 100WFB-C1 | 75 | 40 | 2900 | 30 | 100 |
| 100WFB-C2 | 85 | 35 | 2900 | 30 | 100 |
| 100WFB-C2 | 50 | 19 | 2900 | 11 | 100 |
| 100WFB-C3 | 40 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
| 100WFB-C3 | 45 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
| 100WFB-E | 80 | 80 | 2900 | 55 | 100 |
| 100WFB-E1 | 80 | 60 | 2900 | 45 | 100 |
| 100WFB-E1 | 100 | 51 | 2900 | 45 | 100 |
| 100WFB-E2 | 50 | 25 | 2900 | 11 | 100 |
| 100WFB-E3 | 58 | 22 | 2900 | 11 | 100 |
| 100WFB-E3 | 62 | 18 | 2900 | 11 | 100 |
| 100WFB-F | 80 | 125 | 2900 | 90 | 100 |
| 100WFB-F1 | 90 | 90 | 2900 | 75 | 100 |
| 100WFB-F2 | 50 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
| 100WFB-F3 | 43 | 29 | 2900 | 11 | 100 |
| 125WFB-A | 150 | 50 | 2900 | 55 | 125 |
| 125WFB-A1 | 170 | 40 | 2900 | 45 | 125 |
| 125WFB-A1 | 185 | 30 | 2900 | 45 | 125 |
| 125WFB-A2 | 80 | 19 | 2900 | 15 | 125 |
| 125WFB-AD | 105 | 16 | 1450 | 15 | 125 |
| 125WFB-AS | 110 | 15 | 1450 | 15 | 125 |
| 125WFB-B | 180 | 80 | 2900 | 110 | 125 |
| 125WFB-B1 | 150 | 65 | 2900 | 75 | 125 |
| 125WFB-B1 | 170 | 60 | 2900 | 75 | 125 |
| 125WFB-B2 | 100 | 25 | 2900 | 22 | 125 |
| 125WFB-B3 | 85 | 22 | 2900 | 18.5 | 125 |
| 125WFB-B3 | 90 | 20 | 2900 | 18.5 | 125 |
| 125WFB-C | 180 | 125 | 2900 | 160 | 125 |
| 125WFB-C1 | 190 | 93 | 2900 | 110 | 125 |
| 125WFB-C2 | 100 | 38 | 2900 | 30 | 125 |
| 125WFB-C3 | 85 | 26 | 2900 | 18.5 | 125 |
| 125WFB-E | 90 | 50 | 1450 | 37 | 125 |
| 125WFB-E1 | 90 | 45 | 2900 | 30 | 125 |
| 125WFB-E1 | 95 | 40 | 2900 | 30 | 125 |
| 125WFB-E2 | 85 | 36 | 2900 | 22 | 125 |
| 150WFB-A | 200 | 23.5 | 2900 | 30 | 150 |
| 150WFB-AD | 160 | 20 | 1450 | 22 | 150 |
| 150WFB-B | 180 | 36 | 1450 | 45 | 150 |
| 150WFB-BD | 220 | 29 | 1450 | 45 | 150 |
| 150WFB-BD | 260 | 25 | 1450 | 45 | 150 |
| 150WFB-B1 | 180 | 29 | 1450 | 37 | 150 |
| 150WFB-BD1 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 150 |
| 150WFB-C | 180 | 45 | 1450 | 55 | 150 |
| 150WFB-C | 190 | 38 | 1450 | 45 | 150 |
| 150WFB-C1 | 165 | 36 | 1450 | 37 | 150 |
| 200WFB-AD | 330 | 25 | 1450 | 55 | 150 |
| 200WFB-AD1 | 300 | 22 | 1450 | 45 | 200 |
| 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 1450 | 37 | 200 |
| 200WFB-BD | 300 | 37 | 1450 | 75 | 200 |
| 200WFB-BD1 | 250 | 28.5 | 1450 | 55 | 200 |
| 200WFB-BD2 | 450 | 13 | 1450 | 45 | 200 |
| 200WFB-CD | 380 | 50 | 1450 | 110 | 200 |
| 200WFB-CD1 | 360 | 45 | 1450 | 90 | 200 |
| 200WFB-CD2 | 300 | 40 | 1450 | 75 | 200 |
| 200WFB-CD3 | 330 | 36 | 1450 | 75 | 200 |